附件2

现场查验指导表

| 单位名称 |  | 联系人及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 建筑层数 |  |
| 建筑面积 |  | 建筑高度 |  |
| 检查内容 | 技术要求 | 检查情况 |
|  | 不使用夹芯材料燃烧性低于A级的彩钢板搭建建筑 |  |
|  | 依法建立并落实逐级消防安全责任制，明确消防工作管理部门，配备经过培训的专（兼）职消防管理人员。 |  |
|  | 单位消防安全责任人、消防安全管理人每月应至少组织一次防火检查，并安排专人进行每日防火巡查；对防火检查巡查发现的消防安全问题，及时组织整改。 |  |
|  | 建立并落实用火、用电、用油、用气制度，电气线路、用电设备和燃气管道、液化气瓶、灶具定期检查，无违规用火用电现象。 |  |
|  | 按照国家、行业标准配置应急照明、灭火器等消防设施、器材，按照规定对建筑消防设施、器材进行维护保养和检测，确保完好有效。 |  |
|  | 安全出口、疏散通道和消防车通道保持畅通，不在门窗处设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 |  |
|  | 落实每日24小时专人值班制度，每班不少于两人，值班人员应掌握应急处置程序，能够熟练操作消防设施设备。 |  |
|  | 未安装自动消防设施的，应当在服务对象住宿和主要活动场所安装独立式烟感报警器。 |  |
|  | 消防设施、疏散通道、安全出口和重要场所、重点部位的显著位置设置醒目的消防安全警示、提示标识。 |  |
|  | 每半年至少开展一次全员消防安全培训；护理人员和其他员工新上岗、转岗前须经过岗前消防培训。 |  |
|  | 制定切合实际的灭火和应急疏散预案，明确每班次、各岗位人员负责报警、疏散、扑救初起火灾的职责，每半年至少演练一次。 |  |
|  | 1998年9月1日后（含9月1日）新建、改建或者扩建（含室内装修、用途变更）的养老机构，未按照消防技术标准设置相关消防设施的，应设置独立式火灾探测报警器、简易喷淋等设备、器材。 |  |
| 检查人员 |  | 被检查单位 负责人 |  | 检查时间 |  |
| 整改意见 |  |
| 备注：相关人员应签名，民政、消防及被检查单位各执一份 |